|  | IMI TA / IMI TAHeimeier | Аналог от Danfoss |
| --- | --- | --- |
| Ручной балансировочный клапан | STAD | MSV-BD |
| Ручной балансировочный клапан для установки на потребителях | TBV/STK | USV-I |
| Комбинированный ручной балансировочный и регулировочный клапан | TBV-C, TBV-CM | Нет аналога |
| Ручной балансировочный клапан фланцевый | STAF | MSV-F2 |
| Автоматический регулятор расхода для СО и холодоснабжения | TA-Compact-P, TBV-CMP | AB-QM |
| Комбинированный регулирующий клапан со встроенным регулятором температуры | TA-Compact-T | Нет аналога |
| Регулятор перепада давлениядля СО | STAP | ASV-PV |
| Регулятор перепада давления для ИТП | DA 516 / DAF 516/ TA-Pilot-R | AVP/AFP/etc + VFG 2 |
| Автоматический регулятор расхода для ИТП | KTM 512 | AFQ / VFQ 2 |
| Комбинированный балансировочный и регулирующий клапан не зависящий от давления | TA-Fusion-P | Нет аналога |
| Регулирующий клапан и привод | CV 206/216GG/216 | VFG + AMV |
| Регулирующий клапан с изменяемым Kvs | TA-Fusion-С | Нет аналога |